附件2：

发电企业节能减排电价政策执行情况自查报告提纲

一、本公司脱硫脱硝设施建设基本情况

1、单位基本情况、机组情况；

2、脱硫设施建设及环保验收情况、投资额、单位千瓦造价、脱硫设施单位运行成本分析、脱硫设施运行维护情况；

3、脱硝设施建设及环保验收情况、投资额、单位千瓦造价、脱硫设施单位运行成本分析、脱硝设施运行维护情况。

4、脱硫脱硝设施监测系统建设及验收情况、监测系统运行维护情况。

二、本公司脱硫脱硝电价的执行情况（2011年与2012年上半年情况分别说明。）

1．脱硫电价

本公司燃煤机组脱硫装置投运率和脱硫效率情况、脱硫机组上网电量和已享受脱硫电价的电量、脱硫加价标准和文件依据、脱硫电费结算情况及扣减情况；在计算脱硫电费时有无被扣减电量，有无脱硫电价执行不到位等问题。

2．脱硝电价

本公司燃煤机组脱硝装置投运率和脱硝效率情况、脱硝机组上网电量和已享受脱硝电价的电量、脱硝加价标准和文件依据、脱硝电费结算情况及扣减情况；在计算脱硝电费时有无被扣减电量，有无脱硝电价执行不到位等问题。

三、问题及建议

对执行脱硫脱硝电价政策中存在的主要问题进行说明，并提出政策建议。

表1：脱硫电价执行情况统计表

表2：脱硝电价执行情况统计表

| 附表1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫电价执行情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： 填报人： 填报人联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 机组 | 燃煤装机容量 | 是否安装脱硫装置 | 是否安装环保在线监测系统 | 脱硫装置投运率 | 脱硫效率 | 脱硫机组 上网电量 | 实际执行脱硫加价电量 | 脱硫加价标准 | 应收脱硫加价收入（含税） | 已收脱硫加价收入（含税） | 扣减脱硫加价收入（含税） | 脱硫单位运行成本（不含税） | 备注 |
|  |  | （万千瓦） | 是/否 | 是/否 | % | % | （万千瓦时） | （万千瓦时） | （元/千瓦时） | （万元） | （万元） | （万元） | （元/千瓦时） |  |
| 2011年 | #1机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #2机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #3机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #4机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012年上半年 | #1机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #2机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #3机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #4机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：可根据本单位机组台数自行调整行数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硝电价执行情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：、 填报人： 填报人联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 机组 | 燃煤装机容量 | 是否安装脱硝装置 | 是否安装环保在线监测系统 | 脱硝装置投运率 | 脱硝效率 | 脱硝机组 上网电量 | 实际执行脱硝 加价电量 | 脱硝加价标准 | 应收脱硝加价收入（含税） | 已收脱硝加价收入（含税） | 脱硝单位运行成本（不含税） | 备注 |
|  |  | （万千瓦） | 是/否 | 是/否 | % | % | （万千瓦时） | （万千瓦时） | （元/千瓦时） | （万元） | （万元） | （元/千瓦时） |  |
| 2011年12月 | #1机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #2机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #3机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #4机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012年上半年 | #1机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #2机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #3机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #4机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：可根据本单位机组台数自行调整行数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |