浙江能源监管工作简报
2016年第2期

	国家能源局浙江监管办公室            2016年7月29日


今年上半年浙江省电力行业
节能减排情况
今年上半年,浙江省电力行业节能减排工作进一步取得新成效。
一、电网企业节能减排情况

上半年，浙江电网综合线损率为2.59%，同比下降0.19个百分点。全网消纳可再生能源发电电量185.05亿千瓦时，同比增长75.57%，其中水电电量165.23亿千瓦时，同比增长74%；风电电量11.02亿千瓦时，同比增长53.7%；光伏发电电量8.76亿千瓦时，同比增长172.9%。
上半年我省消纳可再生能源电量节约标煤538.5万吨，减排二氧化硫12.06万吨，减排氮氧化物2.02万吨。
二、燃煤发电企业节能降耗情况

（一）燃煤机组利用小时数及发电负荷率情况

上半年，浙江省统调燃煤机组平均发电利用小时数为2045小时，同比下降322个小时；平均发电负荷率66.75%，同比下降5.45个百分点。百万千瓦级、60万千瓦级、30万千瓦级发电机组平均发电利用小时分别为2288、2011、1683，平均负荷率分别为69.46%、66.68%、68.43%。
（二）燃煤机组供电煤耗情况

上半年，浙江省统调燃煤机组共耗用标煤近2566万吨，平均供电煤耗297.51克/千瓦时，同比下降3.11克/千瓦时。百万千瓦级、60万千瓦级、30万千瓦级、30万千瓦以下发电机组平均供电煤耗分别为285.36克/千瓦时、301.73克/千瓦时、312.68克/千瓦时、338.75克/千瓦时。

上半年，百万千瓦级机组中，供电煤耗最低的是国电北仑第三发电厂#6机组，仅为276.17克/千瓦时；最高的是华润苍南电厂#2机组，为292.31克/千瓦时。60万千瓦级机组中，供电煤耗最低的是华能长兴电厂#2机组，为278.96克/千瓦时；最高的是国电北仑第一发电厂#1机组，为322.08克/千瓦时。30万千瓦级机组中，供电煤耗最低的是浙能滨海热电厂#1、#2机组，为279.90克/千瓦时；最高的是浙能温州电厂#6机组，为339.41克/千瓦时。
（三）燃煤机组厂用电率情况

上半年，浙江省统调燃煤机组平均厂用电率4.78%，同比增长0.17个百分点。百万千瓦级、60万千瓦级、30万千瓦级、30万千瓦以下发电机组平均厂用电率分别为4.08%、4.65%、6.06%、9.85%。
上半年，百万千瓦级机组中，厂用电率最低的是华能玉环电厂#2机组，为2.90%；最高的是国华宁海电厂#5、#6机组，为5.31%。60万千瓦级机组中，厂用电率最低的是大唐乌沙山电厂#2机组，为3%；最高的是浙能嘉华电厂#5机组，为6.53%。30万千瓦级机组中，厂用电率最低的是浙能绍兴滨海热电厂#1、2#机组，为4.44%；最高的是浙能长兴电厂#2机组，为13.32%。
三、燃煤发电企业主要污染物减排情况

（一）燃煤机组二氧化硫排放情况
上半年，省统调燃煤机组共排放二氧化硫8777吨，脱除二氧化硫346835吨，平均脱硫效率为97.52%，脱硫设施投运率99.89%（除巨化热电厂外，其他发电企业脱硫设施投运率均达到100%）。二氧化硫平均排放浓度为28.92毫克/标方，同比下降40.24%，平均水平已达到超低排放标准（35毫克/标方）。
    浙能、华能、国华、国电、大唐、华润、台塑、巨化各集团二氧化硫平均排放浓度分别为29.09毫克/标方、23.14毫克/标方、19.14毫克/标方、40.03毫克/标方、21毫克/标方、34.22毫克/标方、14.22毫克/标方、97.94毫克/标方。二氧化硫平均排放浓度最低的是国华舟山电厂#4机组，仅为3.12毫克/标方；最高的是巨化热电厂#6、#7机组，为113.8毫克/标方。

（二）燃煤机组氮氧化物排放情况
上半年，省统调燃煤机组共排放氮氧化物13533吨，脱除氮氧化物60881吨，平均脱硝效率为81.07%，脱硝设施平均投运率为99.74%。氮氧化物平均排放浓度为45.38毫克/标方，同比下降26.64% ，平均水平已达到超低排放标准（50毫克/标方）。
浙能、华能、国华、国电、大唐、华润、台塑、巨化各集团氮氧化物平均排放浓度分别为43.21毫克/标方、41.5毫克/标方、39.72毫克/标方、55.02毫克/标方、37.4毫克/标方、43.37毫克/标方、60.23毫克/标方、120.4毫克/标方。氮氧化物平均排放浓度最低的是大唐乌沙山电厂#3机组，仅为18.40毫克/标方；最高的是巨化热电厂#6、#7机组，为143.25毫克/标方。
（三）燃煤机组烟尘排放情况
上半年，省统调燃煤机组共排放烟尘1356吨，脱除烟尘1847452吨，平均除尘效率为99.93%。烟尘平均排放浓度为4.94毫克/标方，同比下降34.48%，平均水平已达到超低排放标准（5毫克/标方）。
浙能、华能、国华、国电、大唐、华润、台塑、巨化各集团二氧化硫平均排放浓度分别为4.56毫克/标方、3.31毫克/标方、6.56毫克/标方、5.09毫克/标方、4.17毫克/标方、5.1毫克/标方、7.3毫克/标方、12.15毫克/标方。烟尘平均排放浓度最低的是浙能乐清电厂#2机组，仅为0.42毫克/标方；最高的是巨化热电厂#6、#7机组，为14.36毫克/标方。
四、需要关注的有关问题
上半年，全省统调燃煤机组平均发电利用小时数同比下降322小时，平均发电负荷率下降5.45个百分点，平均厂用电率同比上升0.17个百分点。发电利用小时数与平均发电负荷率的降幅较一季度继续有所增大。
部分机组由于发电利用小时数持续下降，机组长时间处于低负荷运行状态，不仅直接导致煤耗增加，而且导致部分环保设备不能有效投入运行，减排效果受到较大影响。

报送：国家能源局，浙江省政府办公厅，省发改委（能源局），省经信委，省环保厅，国网浙江省电力公司，各发电集团及有关电力企业。
PAGE  
4

